- 附件

报价表

单位：元

| 序号 | 维修改造/供货清单 | 备注 | 数量 | 单位 | 预算控制价 | 供应商报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋系统湿式 报警阀故障 | 维修 | 1 | 项 | 2200 |  |
|  | 喷淋系统湿式 报警阀末端试水 | 改造 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 消火栓水泵 | 维修 | 2 | 台 | 9200 |  |
|  | 喷淋水泵 | 维修 | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 消防卷盘老化 | 更换 | 1 | 项 | 3600 |  |
| 4 | 应急灯 | / | 320 | 个 | 10880 |  |
| 5 | 疏散指示灯 | / | 134 | 个 | 4020 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 29900 |  |

注：报价应包括维修改造费、货款、包装费、运费、税金、装卸费等一切费用。

供应商（盖章）：

联系电话：

年    月    日